## LOT CVC
DPGF
REFECTIONS DES TOITURES TERRASSES DU LABORATOIRE B DE L'ENTPE
LOT 2 - CVC
BASE DE CALCUL
[5 empty] | Achats | 23427.298 | 69.77%
[5 empty] | MO | 350.1 | 30.23%
[5 empty] | Débours | 33580.198
[5 empty] | Coeff | 1.2
[5 empty] | MO | 40
[5 empty] | Prix Vente | 44918
[5 empty] | Marge Nette | 11337.802
[5 empty] | Coeff Total | 1.3376
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | ACHAT UNIT | MO UNIT | ACHAT TOT | MO TOT | P.U. | TOTAL HT
Installations de chantier
3.3 | Installation de chantier suivant CCTP | Ens. | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1800 | 1800
Constat d'huissier
3.2 | Constat d'huissier attestant du fonctionnement et de l'état des installations de CVC | Ens. | 1 | 500 |  | 500 | 0 | 600 | 600
Chauffage Ventilation Climatisation
Consignation
3.4 | Consignation des installations suivant CCTP | Ens. | 1 | 150 | 8 | 150 | 8 | 564 | 564
Vidange des réseaux
3.5 | Vidange des réseaux suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 8 | 0 | 8 | 384 | 384
3.6 | Dépose définitive
| Climatiseur split 40 x 110 x 120 cm | Ens. | 1 | 830 | 8 | 830 | 8 | 1380 | 1380
| Panoplie hydraulique CTA/PAC : - tuyauterie DN 60, DN 80 (62 ml) - cirulateurs simples (3 unités) - Vase d'expansion - Vannes (isolement, V3V) - Volumes tampons PAC - etc. | Ens. | 1 | 1500 | 48 | 1500 | 48 | 4104 | 4104
| Gaines de ventilation (phi 700mm) | ml | 10 |  | 1 | 0 | 10 | 48 | 480
3.7 | Dépose/repose des installations
| PAC AQUACIAT INVERTER 200 x 110 x 135 cm 480 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240
| PAC CIAT 110 x 135 x 156 cm 500 kg | Ens. | 1 | 1500 | 30 | 1500 | 30 | 3240 | 3240
| CTA Soufflage 140 x 600 x 96 cm 825 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760
| CTA Extraction 140 x 224 x 96 cm 352 kg | Ens. | 1 | 1500 | 20 | 1500 | 20 | 2760 | 2760
| Sondes de température PT1000 installées sur réseau CTA | U | 14 |  | 0.5 | 0 | 7 | 24 | 336
Fourniture et pose des installations
3.8.1 | Gaine de ventilation phi 700mm, compris coudes, raccords, calorifuge et protection mécanique | ml | 10 | 172.492 | 2 | 1724.92 | 20 | 303 | 3030 | 125 | 0.4
3.8.2 | Tuyauterie DN 50/60, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 40 | 37.551 | 1.2 | 1502.04 | 48 | 103 | 4120 | 160 | 0.5
3.8.2 | Tuyauterie DN /66/76, compris calorifuge et revêtement tôle isoxal | ml | 22 | 41.379 | 1.35 | 910.338 | 29.7 | 114 | 2508 | 200 | 0.6
3.8.3 | Circulateurs pour eau glycolée compris calorifuge | U | 3 | 950 | 4 | 2850 | 12 | 1332 | 3996 | 250 | 0.7
3.8.4 | Vase d'expansion compris calorifuge | U | 3 | 150 | 4 | 450 | 12 | 372 | 1116 | 300 | 0.8
3.8.5 | Volumes tampons 250L, compris calorifuge | U | 2 | 1500 | 6 | 3000 | 12 | 2088 | 4176 | 315 | 0.9
3.8.6 | Ensembles des vannes d'isolement, de vidange et de purge compris calorifuge | Ens. | 1 | 400 | 6 | 400 | 6 | 768 | 768 | 400 | 1
3.8.7 | V3V motorisées, installées en extérieur, DN 40/49 | U | 2 | 450 | 1.05 | 900 | 2.1 | 590 | 1180 | 450 | 1.1
3.8.8 | Sondes de température d'air | U | 6 |  | 0.5 | 0 | 3 | 24 | 144 | 500 | 1.2
3.8.9 | Sonde de température d'eau compris doigts de gants | U | 8 | 20 | 0.5 | 160 | 4 | 48 | 384 | 560 | 1.3
3.8.10 | Schéma de l'installation, format A3 plastifié | U | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.3 | 72 | 72 | 630 | 1.4
3.9 | Essais et mise en service | Ens. | 1 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 1776 | 1776 | 710 | 1.5
| TOTAL € HT | [7 empty] | 44918
[6 empty] | 23427.298 | 350.1